

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет) .

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом): **рейсовый автобус «Таганрог – Новониколаевка» от станции Матвеев Курган; остановка « Посёлок .Ленинский , остановка-Центральная.»**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **350 м.**

3.2.2. время движения (пешком) **10 минут.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да.**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нерегулируемый.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть***, нет* (описать переход с грунтовой дорожки на тратуар).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет** .

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта  (*формы обслуживания*)*\** |
|  | Все категории инвалидов и МГН | *«ДУ»* |
| 1 | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *«ВНД»* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *«ДУ»* |
| 4 | с нарушениями зрения | *«ДУ»* |
| 5 | с нарушениями слуха | *«ДУ»* |
| 6 | с нарушениями умственного развития | *«ДУ»* |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** | | | | | |
| К  для передвигающихся на креслах-колясках | О  с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С  с нарушениями зрения | Г  с нарушениями слуха | У  с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДЧ-В** | **ДЧ-В** | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** | **ВНД** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ВНД** | **ВНД** | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** | **ВНД** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ВНД** | **ДЧ** | **ВНД** | **ДУ** | **ДУ** | **ВНД** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ВНД** | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** | **ВНД** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ВНД** | **ДЧ** | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** | **ВНД** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ВНД** | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** | **ВНД** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДЧ-И** | **ДЧ-И** | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** | **ВНД** |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**  территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов – колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и высокие пороги . В условной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех кроме инвалидов – колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие на лестничных пролетах пандусов делает это не возможным. Зоны целевого назначения, в данном случае, это групповое помещение , спальня находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно – гигиенические помещения в полной мере недоступны для инвалидов - колясочников, система информации и связи нет для всех категорий инвалидов. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  (*вид работы*)*\** | | | |
| Не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Имеется не ровное асфальтовое покрытие, только на входе к зданию для колясок. | Установка рельефных и силуэтных указателей, сделать новое асфальтное покрытие . |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Удобные двухуровневые перила с двух сторон, широкие дверные проёмы, но пороги высокие . | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.  Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Широкие просторные коридоры с ровным полом, входные двери групповых, соответствуют требованиям доступности, низкие пороги, но для эвакуации пандуса нет . | Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола.  Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | Установка поручней на путях следования.  Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи . |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Просторные помещения с ровным полом, но недостаточно широкие дверные проемы, высокие пороги. | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Просторные помещения с ровным полом, но недостаточно широкие дверные проемы, высокие пороги. | Установка держателей для костылей и др. принадлежностей. | Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Наличие телефонной точки в не доступном месте. | - | Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ровная асфальтированная дорога. | - | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом. |
| 8 | Все зоны и участки | Асфальтное покрытие неровное, подъезд к игровым зонам для инвалидов – колясочников затруднён. | Обеспечение благоприятного содержания. |  |  |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ **2019-2023годы**

в рамках исполнения **плана**  ;

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **повышение условий доступности социального объекта**.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется,** не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование: **Заведующего Отдела Образования Администрации Матвеево Курганского района.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта :  **Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ); Акт обследования**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 12 « Радуга» от 10 июня 2019 года.**

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*),

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата**: ссылка на сайт**

[**mk\_raduga\_12@mail.ru**](mailto:mk_raduga_12@mail.ru)*(наименование сайта, портала)*


**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от 10 июня 2019г.,

2. Акта обследования объекта: № 3 от 10 июня 2019 г.

3. Решения Комиссии МБДОУ « Детский сад № 12 «Радуга» от « 10 » июня 2019г.



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети дошкольного возраста с 2 до 8 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **инвалиды с ЗПР, ДЦП, атипичным аутизмом.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **20 детей.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом): **рейсовый автобус « Таганрог – Новониколаевка», остановка « Посёлок Ленинский , остановка-Центральная ».**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **350м.**

3.2.2. время движения (пешком) **10 минут.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да.**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нерегулируемый**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть***, нет* (описать переход с грунтовой дорожки на тратуар).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** ): **рейсовый автобус « Таганрог – Новониколаевка», остановка « Посёлок .Ленинский , остановка-Центральная.»**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **350 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **15 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да,*** *нет*),

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые;*** *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть,*** *нет* ( **от остановки дорога к объекту идёт к уклону** )

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет*.**

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)*\** с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ВНД» |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  *(вид работы)\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт капитальный |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано** :

**Кузбит Вера Станиславовна , заведующий МБДОУ « Детский сад № 12 « Радуга»**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** ): **рейсовый автобус «Таганрог – Новониколаевка», остановка « Посёлок .Ленинский , остановка-Центральная.»**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **350 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **15 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да,*** *нет*),

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые;*** *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть,*** *нет* ( **от остановки дорога к объекту идёт к уклону)**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта  (*формы обслуживания*)*\** |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ВНД» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ВНД» |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К,О,Г,У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (*в т.ч. пути эвакуации*) | ДЧ-И (О,Г,У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г,У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (*на всех зонах*) | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |  |  |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** **:**  территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов – колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и высокие пороги . В условной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех кроме инвалидов – колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие на лестничных пролетах пандусов делает это не возможным. Зоны целевого назначения, в данном случае, это групповое помещение , спальня находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно – гигиенические помещения в полной мере недоступны для инвалидов - колясочников, система информации и связи нет для всех категорий инвалидов . Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 8. | Все зоны и участки | ремонт капитальный |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ  **2019- 2023 г.г.**

в рамках исполнения **плана**

(*указывается наименование документа: программы, плана*)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **повышение условий доступности социального объекта.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. **согласование** с вышестоящей организацией (собственником объекта); **Заведующего Отдела Образования Администрации Матвеево Курганского района.**


4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) ; Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 12 « Радуга» от 10 июня 2019 года**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ссылка на сайт** [**mk\_raduga\_12@mail.ru**](mailto:mk_raduga_12@mail.ru)

*(наименование сайта, портала)*



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « 10» июня 2019 г. № 3

**I Результаты обследования:**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) участок: спортивная, игровая площадки.

Наименование объекта, адрес  **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение» Детский сад № 12 « Радуга», 346980 Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п .Ленинский, ул. Центральная, 45.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1,2,3. | Отсутствие тактильно-контрастных указателей. Отсутствие информации об ОСИ. | Все. | Оборудовать территорию тактильно-контрастными указателями; установить информационную табличку дублированную шрифтом Брайля . | Капитальный ремонт асфальтового покрытия. |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 | 4,5,6,7,8,9. | Отсутствие тактильно-контрастных указателей направлений движения кнопка вызова есть. Высота расположения не соответствует. Отсутствуют ограничительные линии, тактильные средства, бордюры | К,С | Оборудовать территорию тактильно-контрастными указателями. направления движения; нанести цветовые предупреждающие полосы; - установить бордюры. | Капитальный ремонт асфальтового покрытия. |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 10, 11 | Удобные двухуровневые перила с двух сторон, широкие дверные проёмы, но пороги высокие . | Г,С.У. | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.  Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Общие требования к зоне |  |  |  | Просторные помещения с ровным полом, широкие дверные проемы, низкие пороги. | Г,У. | Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*\** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\**\** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| спортивная , игровая площадки. | ВНД | № 2 |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, №2С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению**: МБДОУ « Детский сад № 12 « Радуга» не обеспечивает соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГМ. Нуждается в проведении работ по адаптации объекта для оказания услуг разным категориям инвалидов**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « 10 » июня 2019 г. № 3

**I Результаты обследования**:

2. Входа (входов) в здание: **адрес Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 12 « Радуга», 346980, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Ленинский, ул. Центральная, 45.**

*(Наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 10, 11. | Отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед ступенями первой и последней ступени марша, поручни не имеют закругленных краёв и не выступают н 0,3 м. после окончания крайних ступеней. Отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы перед препятствием; - краевые ступени лестницы не выделены цветовыми полосами | К,О,С. | Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. - нанесение тактильных и цветовых предупреждающих полос; - выделить краевые ступени цветовыми полосами | ТР ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 4 | 11 | Информационная вывеска об ОСИ не соответствует нормам (шрифт Брайля, высота расположения); - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства) - отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы перед препятствием (дверь) | Все | Установить информационную табличку об ОСИ согласно нормам; - установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН; - нанести тактильные и цветовые предупреждающие полосы. | ТР ТСР |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Входа в здание | ДЧ-И (Г,У,О,С) ВНД-К | 10 |  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению**: состояние доступности объекта оценено как доступно частично - избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « 10 » июня 2019г. № 3

**I Результаты обследования:**

**3**. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) адрес**: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 12 « Радуга», 346980, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Ленинский, ул. Центральная, 45.**

(*наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 10 | №12 | Скользкий пол; - отсутствие поручней имеется функциональное препятствие (пороги) | Все | Закрепить антискользящее покрытие; - установить поручни | ТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | №12 | Наличие порога более 5см; - ненормативное размещение информационных обозначений помещений. | Все | Выровнять пороги; - установить информационные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки. | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 13, 14, 15, 16. | Информационные указатели путей эвакуации есть ; на выходе имеется лестница, не оборудованная пандусом или подъёмном устройством, - отсутствие сурдотифлоперевода, - отсутствие дублирующей световой информации при ЧС. | Все | Оборудовать  лестницу пандусом или подъёмным устройством; - установить дублирующей световой информации при ЧС. | ТР,ТСР. |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД |  | 13-16 | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно частично - избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями .**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « 10 » июня 2019 г. № 3

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Вариант I – зона обслуживания инвалидов: ): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 12 « Радуга», 346980, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Ленинский, ул. Центральная, 45.**

(*наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 7 | 17 | Нет функционального препятствия (пороги); -отсутствие просторного пространства в подходе к оборудованию и мебели. | К,О. |  | ТР, ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 2,3,5,6,9. | №18, 18(2),19, 20-27 | Имеются функциональные препятствия дверные проёмы не соответствуют СанПину. | К,О. |  | ТР, ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):  Вариант I – зона обслуживания инвалидов: | ДЧ-И | 2,3,5,6,9. | №17,18, 18(2),19, 20-27 | ТР,ТСР. |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению**: состояние доступности объекта оценено как доступно частично - избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями** .

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « 10 » июня 2016 г. № 3

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 12 « Радуга», 346980, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Ленинский, ул. Центральная, 45.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда | - | - | - |  |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « 10 » июня 2019 г. № 3

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « 10 » июня 2019 г. № 3

**I Результаты обследования:**

5. Санитарно-гигиенических помещений : ): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 12 « Радуга», 346980, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Ленинский, ул. Центральная, 45.**

(*наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 8 | 28- 31 | Дверь менее 90 см., порог более 14 мм. Размеры значительно меньше норм для инвалидов и других МГН. Отсутствуют поручни с двух сторон , опорный поручень для раковины с двух сторон, крючки для одежды и костылей. .Нет системы вызова помощи персонала. Отсутствие информации о назначении помещения шрифтом Брайля. |  |  | ТР,ТСР. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| . Санитарно-гигиенических помещений | ВНД ДЧ-И (С) ДУ (Г,У) | 8 | 28-31 | Ремонт капитальный. |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению**: МБДОУ « Детский сад № 12 « Радуга» не обеспечивает соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГМ. Нуждается в проведении работ по адаптации объекта для оказания услуг разным категориям инвалидов**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от « 10 » июня 2019г. № 3

**I Результаты обследования:**

6. Системы информации на объекте : **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 12 « Радуга», 346980, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Ленинский, ул. Центральная, 45 .**

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 32 | Отсутствие информации об ОСИна пути движения к объекту, на входе. | К,О,Г,С,У, | Расширить спектр визуальной ориентации во всех зонах оказания услуг. | ТР. |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствует звуковая навигационная система, оборудование для усиления слышимости. | С,Г. | Оборудовать все зоны техническими средствами информации для слабовидящих и слабослышащих | ТР, |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие  дублирования  информации  тактильными  средствами (в  т.ч. шрифтом Брайля | С. | Обеспечить  дублирование  информации  тактильными  средствами | ТР, ТСР. |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ВНД | - | 32 | Организация  альтернативной формы  обслуживания, текущий  ремонт, индивидуальное  решение с ТСР |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фотографии « Вход на территорию» фото № 1



Фото №2



Фото № 3



Приложение № 8 «Пути движения по территорию» фото №4.



Фото №5



Фото№6



Фото № 7



Фото №8



Фото № 9



« Лестница наружная» Фото № 10



Фото № 11



«Вход в объект - коридор» фото № 12



« Пути движения внутри здания, в том числе пути эвакуации» фото № 13-16.



Фото № 14



Фото № 15



Фото № 16



« Кабинетная форма обслуживания» фото № 17



« Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта ) фото № 18.



Фото № 18(2)



Фото № 19



Фото № 20



Фото № 21



Фото № 22



Фото № 23



Фото № 24



Фото № 25



Фото № 26



Фото №27



Фото № 28



Санитарно-гигиенические помещения фото № 30



Фото №31



Фото № 32



Фото № 33



Системы информации на объекте фото № 34



